六价铬测试方法确认函

致:                                (申请公司)            工作单号:

呈:                                 (联系人)             样品名称:

尊敬的客户：

感谢您对立创公司的信任, 针对贵司的六价铬测试请您要相应的项目前打钩选择测试方法. 并在本函的客户确认处签名及盖章确认,并回传至0760-2833399.

六价铬是欧盟RoHS指令中所含项目之一,但因其在各种材料中有不同的存在形式, 对不同种类的材料有不同的检测方法。目前欧盟官方尚未有统一的针对性的检测方法，所以请您参考下表的方法说明并作相应的选择，测试将按照贵司选择的方法进行,并显示在测试报告上：

- IEC 62321 111/54/CDV sec8.5.1斑点测试 - IEC 62321 111/54/CDV sec8.5.2沸水萃取 - IEC62321 111/54/CDV sec.9 - ISO 3613 - EPA 3060A&EPA7196 - LCTECH默认方法IEC62321 - (除上述方法外客户指定方法,需与实验室确认)

方法说明:

| 测试 方法 | ISO 3613 | US EPA 3060A | IEC 62321 8.5.2 | IEC 62321 8.5.1 | IEC 62321 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法 来源 | 国际标准化委员会 | 美国环保署 | 国际电工委员会 | 国际电工委员会 | 国际电工委员会 |
| 测试 对象 | 金属合金表面的铬转化膜 | 塑料，油漆或类似的聚合物材料 | 金属合金表面的铬转化膜 | 金属合金表面的铬转化膜 | 塑料，油漆或类似的聚合物材料 |
| 样品量 | 50cm2 | 2.5g | 50cm2 | 50cm2 | 5g |
| 抽提液 | 蒸馏水 | 碱液 （Na2CO3+NaOH） | 蒸馏水 | / | 碱液（Na2CO3+NaOH） |
| 测试 仪器 | UV-VIS | UV-VIS | UV-VIS | / | UV-VIS |
| 结果 表示 （单位） | µg/cm2 | mg/kg | 沸水萃取： Negative(阴性)/ Positive(阳性) | 斑点测试： Negative(阴性/ Positive阳性) | mg/kg |

客户签名，公司印章及日期